附件1-新竹縣服務業 建築節電標示計畫

報名文件

- 報名組別：甲組：□商業大樓

乙組：□旅館業  □量販店

- 基本資料

參與單位：                     統一編號：

地    址：

代表人姓名：                     職   稱 ：

- 聯絡窗口

姓名：                職   稱 ：

電    話：                  傳   真 ：

行動電話：

電子信箱：

申請單位用印：

申請日期：          年          月          日

四、用電管理情形

（一）基本資料：

建築物     棟：地下樓層數    、地上樓層數

（使用率：108年   %、107年   %、106年   %）

總樓地板面積(A)        m2(台電電號電力供應區域面積)

停車場面積       m2    大樓人數     人

上班時間：      小時/天     上班天數：      天/年

台電電號：

電費計價方式:            契約容量：            kW

(高壓時間電價：二段式、三段式 ，低壓綜合需量、低壓累進電價)

（二）節電成效

| 年度 | 用電資訊 |
| --- | --- |
|  | 用電量 度/年(kWh/y) B | 節電量 (kWh/y) C | 電腦機房用電量* (kWh/y) D | EUI (kWh/m2.y) E=(B-D)/A |
| 108年 |  |  |  |  |
| 107年 |  |  |  |  |
| 106年 |  |  |  |  |
| 平均節電率( %) =(C106+C107+C108)÷(C106+C107+C108+B106+B107+B108- D106-D107-D108)×100% | % |  |

註*：各大樓使用設備不同，若有使用電腦機房設備者，其耗電量會大增，為使各大樓之用電評量基準相同，可扣除電腦機房設備用電量(詳見下列電腦機房用電估算方式)

（三）電腦機房用電概況(選填)

1.機房所在樓層：       樓   使用面積：             m2

2.機房年用電量約：          度/年(約為下列第4點+第5點)

3.UPS不斷電系統提供IT設備用電占機房總用電(含空調)：   %

4.UPS提供IT設備耗電量約：         度/年(參考下表估算)

| UPS No | 額定輸出功率 (kW) A | 平均輸出負載率(%) B | 年運轉時數 (小時) C | 耗電量(度/年) D=A*B*C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.機房空調設備耗電量約：        度/年 (參考下表估算)

| No | 設備名稱 | 設備電功率 (kW) A | 設備容量 (RT)B | 數量 C | 年運轉時數 (小時) D | 耗電量(度/年) E=A*B*C*D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 箱型冷氣機 |  |  |  |  |  |
|  | 分離式冷氣機 |  |  |  |  |  |
|  | 空調箱 |  |  |  |  |  |
|  | 中央空調耗電* |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |

註*：中央空調於機房之耗電量估算：空調箱容量(RT)*1kW/RT*年運轉時數-空調箱耗電量

附件2-新竹縣服務業節電標示計畫節約用電分項措施表

請於是否下列各分項措施之「自評」欄內打勾。

| 措施別 | 編號 | 節約能源措施細項 | 自評 | 執行單位審核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電力 及電器設備 | 1 | 使用能源監控管理系統或用電需量控制器 | 是 否 |  |
|  | 2 | 全年平均功率因數95%(含)以上 | 是 否 |  |
|  | 3 | 優先採購能源效率較高的使用能源設備 | 是 否 |  |
|  | 4 | 使用高效率馬達 | 是 否 |  |
|  | 5 | 電器設備裝設時間控制器控制運轉時程 | 是 否 |  |
|  | 6 | 停車場抽排風機實施時間管理或CO濃度控制 | 是 否 |  |
|  | 7 | 非尖峰時段減少非必要電梯、電扶梯使用 | 是 否 |  |
|  | 8 | 其他： |  |  |
| 照明 | 1 | 指定能源用戶不使用鹵素燈及白熾燈泡 | 是 否 |  |
|  | 2 | 使用T8螢光燈具 ( %)、T5燈具( %)、省電燈泡( %)、LED燈具( %)、其他 ( %)，上列合計100% | 是 否 |  |
|  | 3 | 騎樓白天不點燈（陰雨天除外） | 是 否 |  |
|  | 4 | 公共走廊與走動頻率較低區域照明使用動作偵測器 | 是 否 |  |
|  | 5 | 靠窗區域利用自然採光減少燈具開啟 | 是 否 |  |
|  | 6 | 燈具採用二線式或其他自動控制設備協助運轉 | 是 否 |  |
|  | 7 | 採用時間控制器控制燈具點燈時間 | 是 否 |  |
|  | 8 | 緊急逃生指示燈採用LED燈具 | 是 否 |  |
|  | 9 | 採用節能標章LED平板燈或停車場智慧LED燈具 | 是 否 |  |
|  | 10 | 其他： |  |  |
| 空調 | 1 | 室內冷氣溫度限值26℃ | 是 否 |  |
|  | 2 | 使用冷氣阻隔設施，冷氣不外洩 | 是 否 |  |
|  | 3 | 泵浦加裝變頻器（如區域泵浦、冷卻水塔風車等） | 是 否 |  |
|  | 4 | 設定冷卻水塔水溫限值以控制風車運轉 | 是 否 |  |
|  | 5 | 以風扇加強室內空氣流通降低空調設定溫度 | 是 否 |  |
|  | 6 | 使用變頻空調冰水主機 | 是 否 |  |
|  | 7 | 空調箱、箱型冷氣機及冷卻水塔進風處不阻擋氣流 | 是 否 |  |
|  | 8 | 依四季外氣溫度調整冰水主機出、回水溫度 | 是 否 |  |
|  | 9 | 窗簾或隔熱貼紙減少戶外輻射熱入侵 | 是 否 |  |
|  | 10 | 其他： |  |  |
| 其它 | 1 | 太陽能發電裝置 | 是 否 |  |
|  | 2 | 風力發電裝置 | 是 否 |  |
|  | 3 | 其他使用節能標章及能源效率標示1、2級設備 | 是 否 |  |
|  | 4 | 使用熱泵取代鍋爐熱水系統 | 是 否 |  |
|  | 6 | 其他： |  |  |

附件3-節能減碳相關資料及照片

| 照片說明(執行時間) | 照片說明(執行時間) |
| --- | --- |
| 照片說明(執行時間) | 照片說明(執行時間) |
| 照片說明(執行時間) | 照片說明(執行時間) |
| 照片說明(執行時間) | 照片說明(執行時間) |