附件10 新竹縣住商節能設備汰換與智慧用電補助作業計畫

--能源管理系統施工完成證明文件

申請序號(審核單位填)：____________

(1)能源管理系統施工完成前、中、後照片

| 電費單用戶名： |  |
| --- | --- |
| 受補助設備電號(裝設)地址： |  |
| 設置場所門牌及建築外觀 |
| 門牌 |  |
| 建築外含門牌 |  |

| 設備施工照片(每汰換項目需檢附一份完整設備施工照片) |
| --- |
| (施工前1) | (施工前2) |
| (施工中1) | (施工中2) |
| (完工1) | (完工2) |

註:本表得依實際情形自行擴充。

(2)能源管理系統設置功能項目說明

| 項目 | 設備/系統名稱 | 廠牌 | 用途說明 | 數量(套) | 單價(元) | 總價(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電資訊可視化系統 |  |  |  |  |  |  |
| 自動化節能管理 |  |  |  |  |  |  |
| 空調效率監測(契約容量800 kW以上者) |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 金額合計 |  |
| 廠商出貨明細(含系統規格及金額)影本 |
| (依序黏貼檢附文件) |

註：本表可依實際情形自行擴充。

(3)自主驗收過程說明

| 【驗收項目】：(至少應包含以下項目) | 【驗收結果】： |
| --- | --- |
| 1.用電資訊可視化 |
| 1.1用電場域總用電量測 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 1.2感測器回傳資訊 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 1.3資訊顯示功能 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 2.自動化節能管理 |
| 2.1圖控軟體 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 2.2資訊系統 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 2.3資料儲存系統 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 2.4能源管理控制器 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 2.5報表管理控制器 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 3.空調效率監測(僅大型服務業導入能源管理系統需提供) |
| 3.1中央空調冰水系統總用電量測 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 3.2中央空調冰水系統冰水流量量測 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 3.3中央空調冰水系統冰水出水溫度量測 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 3.4中央空調冰水系統冰水入水溫度量測 | (提供相關畫面照片或截圖) |
| 報表 (請勾選) □中型服務業導入能源管理系統； 需有設置場域電力資料報表，內容至少需有設置場域之電流、電壓、需量趨勢及用電累計度數，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料，資料遺失率須低於5%。 □大型服務業導入能源管理系統； 需有(1)設置場域電力資料報表，內容至少需有設置場域之電流、電壓、需量趨勢及用電累計度數，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料。 (2)報表名稱：空調冰水系統電力需量報表(內容至少需有空調冰水系統及各冰機之需量資料，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料)。 (3)報表名稱：冰水系統出入水溫度及流量報表(內容至少需有冰水系統、冷卻水系統之出入水溫度、總流量資料，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料，資料遺失率須低於5%)。 |
| 報表黏貼處 |
| 主驗人員(受補助單位) | 安裝廠商及負責人 |
| (請蓋公司大小章) | (印鑑)如有多家公司，請自行延伸表格 |

備註：

1.受補助單位保證所提文件真實無誤，如經查有隱匿、虛偽造假等不實情事，本府得撤銷或廢止補助資格，追回全部或一部分補助款。另受補助單位經本府通知限期繳回補助款，逾期未繳回者，依法移送強制執行。

2.受補助單位自行安裝者，安裝廠商及負責人欄位免蓋章。

3.本證明書所定格式僅供參考，受補助單位得視需要酌予調整。